志高格物空调（四会）有限公司

新购5组叉车电池技术文件

设备技术文件

编号：JS-ZGJZ-20231110

项目名称：新购5组叉车电池

部门：志高格物空调（四会）有限公司

二〇二三年十一月

技 术 协 议

一、主要项目清单：

| 序号 | 名称 | 主要技术要求 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动叉车电池组（含蓄电池箱等） | 48V/600/Ah以上465*970*780 | 1.5吨叉车 | 组 | 4 |  |
| 2 | 电动叉车电池组（含蓄电池箱等） | 48V/630/Ah以上570*1025*780 | 2.5吨叉车 | 组 | 1 |  |

- 电动叉车电池组（蓄电池组）、

- 采用标准的蓄电池箱装好，按国家标准制造，完全达到国标和国际标准。

- 1.5吨四支点叉车蓄电池48V600Ah。箱体尺寸为：465mm*970mm*780mm。

- 2.5吨四支点叉车蓄电池48V630Ah。箱体尺寸为：570mm*1025mm*780mm。

- 以上蓄电池推荐采用HAWKER、DETE、HOPPECKER和原装日本GS四个品牌任一个或更高

端品牌，使用要求：五年或8000小时以上。

- 电池单体连接需螺丝紧固（方便维修），箱体底部带排水口。

二、交货及服务要求：

1、到货安装调试完成并验收合格后保修一年，有重大质量问题推迟一年。

2、要求2023年12月05日前，送货到甲方。

三、验收

- 按双方确认的技术参数进行验收。

- 在供方（以下简称乙方）制造调试完毕后，启运到需方（以下简称甲方）生产现场安装调试完毕并验收合格后保修一年。

- 甲方完成设备的安装，乙方派人现场调试指导；完成操作和使用的培训，设备交付甲方使用验收前，应提供设备的使用说明书及相关资料。

- 设备交付甲方使用之日起6个月，无质量问题并能达到技术要求；甲方对设备进行正式验收。

- 验收前必须提供备品备件清单及使用周期。

四、售后服务

- 验收后一年内保修。终生包修，因甲方使用不当造成的维修，只收甲方材料费和维修人员的差旅费。

- 乙方长期优惠提供备品备件。

五、其他事项

- 本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章起，即刻生效。

- 本协议各项条款如有未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决，协商不成，交由合同签订地人民法院裁决。

甲方：志高格物空调（四会）有限公司         乙方：

甲方代表：　　　　　　　　　　　　      　 乙方代表：

日期：　　　　　　　　　　　　　　      　 日期：

合同签订地：广东省佛山市南海区里水镇